电梯维修保养报价书

| 蒂森电梯常用配件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 电梯类型 | 综合价格 | 备注：原厂/ 通用 |
| 1 | 轿内显示板 | 块 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 2 | MF3 | 块 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 3 | MF4 | 块 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 4 | 称重探头 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 5 | 门电机 | 台 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 7 | 底坑缓冲器 | 台 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 8 | 反绳轮 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 9 | 光幕 | 套 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 10 | 限速器 | 台 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 11 | 缓冲器开关 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 12 | 涨紧轮开关 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 13 | 门滑块 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 14 | 对讲子机 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 15 | 超载蜂鸣器 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 16 | 按钮 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 17 | 安全钳开关 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 18 | 限位开关 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 19 | 门皮带轮 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 20 | 门锁 | 套 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 21 | 对重靴衬 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 22 | 轿厢靴衬 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 23 | 相序继电器 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 24 | 油杯 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 25 | 检修按钮 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 26 | 抱闸开关 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 27 | 安全钳 | 台 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 28 | 轿顶轮 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 29 | 对重轮 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 30 | 门机变频器 | 台 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 31 | 编码器 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 32 | 曳引轮 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 33 | 抱闸制动器 | 台 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 34 | 主板 | 块 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 35 | CPIC变频器 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 36 | 曳引机（主机） | 台 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 37 | 限速器钢丝绳钢芯 | 米 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 38 | 曳引钢丝绳麻芯 | 米 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 39 | 曳引钢丝绳钢芯 | 米 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 40 | 导靴 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 41 | 双稳态开关 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 42 | LC1D12接触器 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 43 | 应急电源 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 44 | 门刀 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 45 | 应急电源 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 46 | 外呼显示板 | 块 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 47 | 轿顶风扇 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 48 | 涨紧轮 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 49 | LC1D50主接触器 | 只 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 50 | 变压器 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 51 | LADN22辅助触点 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 52 | 厅门弹簧 | 根 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 53 | 厅门钢丝绳 | 根 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 54 | 厅门门扇 | 扇 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 55 | 厅门地坎 | 根 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 56 | 门触点 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 57 | 抱闸电源盒 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 58 | 平层感应器 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 59 | 门区感应器 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 60 | 轿顶检修箱 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 61 | 轿顶检修板 | 块 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 62 | 称重盒 | 个 | 1 | 直梯 |  | 原厂 |
| 备注：以上备件清单，若有缺失，投标人可自行添加 |  |  |  |  |  |  |