## 报价单
贵州尊朋酒业有限公司 报价单
项目名称 | 采购水质在线监测设备运维单位
报价须知 | 注： 1.报价人不得对报价单内容进行修改，如修改内容的，视为无效报价； 2.本项目最高报价为¥：32000元，高于最高报价的，视为无效报价； 3.本次报价为含税包干价（包含税金、人工费、服务费、试剂费、交通费及运维服务开展过程中所产生各种费用）。
序号 | 项目 | 设备名称及型号 | 运维要求 | 在线设备套数 | 单价（元/套/年） | 总价（元/年）
1 | 水质在线监测设备运维服务 | 一套水质在线监测设备的组成包括: 1、COD水质自动分析仪,broas COD-I; 2、氨氮水质自动分析仪,broas NH3-I; 3、总磷水质自动分析仪,broas TP-I。 | 包括，但不限于以下几点： 1、能够按照我公司需求，及时做出响应; 2、负责在线设备运维期间的试剂更换、收集、日常（每日）巡查、表格填报等服务义务; 3、具备运维能力，在运维期间能够保证设备正常运维(非人为导致设备运行异常)。 | 2套
报价单位 （盖章） |  |  | 合价 （大写）
报价人 （实名） |  |  | 身份证号码 （报价人）
报价时间 |  |  | 联系方式